## Q_fT
| 35 | 45 | 55
-15 | 8.1 | 7.93 | 7.76
-7 | 10.52 | 10.26 | 9.99
2 | 11.57 | 11.05 | 10.53
7 | 16.16 | 15.25 | 14.53
12 | 18.65 | 17.42 | 16.2
20 | 23.15 | 21.24 | 19.33

## P_fT
| 35 | 45 | 55
-15 | 4 | 4.52 | 5.06
-7 | 4.01 | 4.82 | 5.66
2 | 4.03 | 4.94 | 5.89
7 | 4.04 | 4.9 | 5.82
12 | 4.05 | 5.23 | 6.47
20 | 4.06 | 5.18 | 6.37

## PLR
% partial load | Condenser water outlet temperature ºC | Air supply temperature ºC | Qheating [kW] | Pelec [kW]
100 | 45 | 12 | 17.42 | 5.23
50 | 45 | 12 | 6.86 | 1.79
10 | 45 | 12 | 2 | 1